ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий персонала по обеспечению безопасной

и быстрой эвакуации людей при пожаре.

I.     Общие требования пожарной безопасности.

1.1.Настоящая инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре разработана для ……………. в соответствии с Противопожарным режимом в Российской Федерации,  противопожарным режимом ………………………...

1.2.Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации при пожаре в ………………………………………...

1.3.Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации работников  из здания администрации в случае пожара.

II.     Порядок эвакуации при пожаре.

2.1. Первый обнаруживший возгорание должен немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть  по номеру 01 (при этом четко назвать адрес организации, место пожара, свою должность и фамилию, а также сообщить о наличии в здании людей).

2.2. Быстро, без паники и суеты эвакуировать работников из здания согласно плану эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

2.3. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой двери, окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

2.4.Организовать сбор эвакуированных в специально установленном месте (………………..).

2.5.Проверить отсутствие работников во всех помещениях здания.

2.6.Ответственному за эвакуацию из здания администрации организовать встречу работников пожарной охраны и проводить их к месту пожара.

2.7. До приезда работников пожарной охраны организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

III. Обязанности работников при пожаре.

3.1. При проведении эвакуации работники ………………………………………..:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы;

- эвакуацию работников следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

- тщательно проверять все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне работников.

- выставлять посты безопасности на входе в здание, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;

- запрещается открывать окна и двери, а также разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.